ANEXO 1
1.  Tabelas de tratamento estatístico dos dados
1.1.  Para os dados das curvas de calibração
1.1.1.    Sulfadoxina
Conc. 1.613x10-3 M
	Absorvâncias (y)
	y-ymédio
	(y-ymédio)2

	0.00988
	0.000054
	2 x 10 -9

	0.00985
	0.000024
	5.76 x 10 -10

	0.00983
	0.000004
	1.6 x 10 -11

	0.00980
	-0.000026
	6.76 x 10 -10

	0.00977
	-0.000056
	3 x 10 -9

	ymédio = 0.009826
	Σ = 0.0
	Σ = 6 x 10 -9

	Desvio padrão (RSD) = 0.0039

	Limite de confiança (ymédio ± RSD) : 0.009826± 0.0039


Conc. 3.226x10-3
	Absorvâncias (y)
	y-ymédio
	(y-ymédio)2

	0.01019
	0.0000484
	2 x 10 -9

	0.01016
	0.0000184
	3.3856 x 10 -10

	0.01014
	-0.0000016
	2.56 x 10 -12

	0.01011
	-0.0000316
	9.9856 x 10 -10

	0.010108
	-0.0000336
	1 x 10 -9

	ymédio = 0.0101416
	Σ = 0.0
	Σ = 4 x 10 -9

	Desvio padrão (RSD) = 0.0033

	Limite de confiança (ymédio ± RSD) : 0.0101416 ± 0.0033


Conc. 8.065x10-3
	Absorvâncias (y)
	y-ymédio
	(y-ymédio)2

	0.01113
	0.000054
	2 x 10 -9

	0.01110
	0.000024
	5.76 x 10 -10

	0.01108
	0.000004
	1.6 x 10 -11

	0.01105
	-0.000026
	6.76 x 10 -10

	0.01102
	-0.000056
	3 x 10 -9

	ymédio = 0.011076
	Σ =0.0 
	Σ = 6 x 10 -9

	Desvio padrão (RSD) = 0.004

	Limite de confiança (ymédio ± RSD) : 0.011076 ± 0.004


1.1.2.    Pirimetamina

Conc. 1.004x10-3
	Absorvâncias (y)
	y-ymédio
	(y-ymédio)2

	0.00649
	0.000054
	2 x 10 -9

	0.00646
	0.000024
	5.76 x 10 -10

	0.00644
	0.000004
	1.6 x 10 -11

	0.00641
	-0.000026
	6.76 x 10 -10

	0.00638
	-0.000056
	3 x 10 -9

	ymédio = 0.006436
	Σ = 0.0
	Σ = 6 x 10 -9

	Desvio padrão (RSD) = 0.0039

	Limite de confiança (ymédio ± RSD) : 0.009826± 0.0039


Conc. 2.008x10-3
	Absorvâncias (y)
	y-ymédio
	(y-ymédio)2

	0.00674
	0.000054
	2 x 10 -9

	0.00671
	0.000024
	5.76 x 10 -10

	0.00669
	0.000004
	1.6 x 10 -11

	0.00666
	-0.000026
	6.76 x 10 -10

	0.00663
	-0.000056
	3 x 10 -9

	ymédio = 0.006686
	Σ = 0.0
	Σ = 6 x 10 -9

	Desvio padrão (RSD) = 0.0039

	Limite de confiança (ymédio ± RSD) : 0.009826± 0.0039


Conc. 5.012x10-3
	Absorvâncias (y)
	y-ymédio
	(y-ymédio)2

	0.00750
	0.000054
	2 x 10 -9

	0.00747
	0.000024
	5.76 x 10 -10

	0.00745
	0.000004
	1.6 x 10 -11

	0.00742
	-0.000026
	6.76 x 10 -10

	0.00739
	-0.000056
	3 x 10 -9

	ymédio = 0.007446
	Σ = 0.0
	Σ = 6 x 10 -9

	Desvio padrão (RSD) = 0.0039

	Limite de confiança (ymédio ± RSD) : 0.009826± 0.0039


1.2.   Para a análise espectrofotométrica das amostras de Fansidar

1.2.1.  Análise dos dados da Sulfadoxina na amostra A

	Absorvâncias (y)
	y-ymédio
	(y-ymédio)2

	0.0098
	-0.00002
	4 x 10 -10

	0.0099
	0.00008
	6.4 x 10 -9

	0.0098
	-0.00002
	4 x 10 -10

	0.0098
	-0.00002
	4 x 10 -10

	0.0098
	-0.00002
	4 x 10 -10

	ymédio = 0.00982
	Σ = 0.0
	Σ = 8 x 10 -9

	Desvio padrão (RSD) = 0.0011

	Limite de confiança (ymédio ± RSD) : 0.00982± 0.0011


1.2.2. Análise dos dados da Pirimetamina na amostra A

	Absorvâncias (y)
	y-ymédio
	(y-ymédio)2

	0.0063
	-0.0001
	1 x 10 -8

	0.0064
	0.00
	0.00

	0.0064
	0.00
	0.00

	0.0065
	0.0001
	1 x 10 -8

	0.0064
	0.00
	0.0

	ymédio = 0.0064
	Σ = 0.0
	Σ = 2 x 10 -8

	Desvio padrão (RSD) = 0.0071

	Limite de confiança (ymédio ± RSD) : 0.0064± 0.0071


1.2.3. Análise dos dados da Sulfadoxina na amostra B
	Absorvâncias (y)
	y-ymédio
	(y-ymédio)2

	0.0098
	-0.00002
	4 x 10 -10

	0.0099
	0.00008
	6.4 x 10 -9

	0.0099
	0.00008
	6.4 x 10 -9

	0.0098
	-0.00002
	4 x 10 -10

	0.0099
	0.00008
	6.4 x 10 -9

	ymédio = 0.00982
	Σ = 0.00020
	Σ = 2 x 10 -8

	Desvio padrão (RSD) = 0.0071

	Limite de confiança (ymédio ± RSD) : 0.00982± 0.0071


1.2.4. Análise dos dados da Pirimetamina na amostra B
	Absorvâncias (y)
	y-ymédio
	(y-ymédio)2

	0.00643
	0.00
	0.00

	0.00645
	0.00002
	4 x 10 -10

	0.00643
	0.00
	0.00

	0.00643
	0.00
	0.00

	0.00641
	-0.00002
	4 x 10 -10

	ymédio = 0.00643
	Σ = 0.0
	Σ = 8 x 10 -10

	Desvio padrão (RSD) = 0.0014

	Limite de confiança (ymédio ± RSD) : 0.00643± 0.0014


1.2.5. Análise dos dados da Sulfadoxina na amostra C

	Absorvâncias (y)
	y-ymédio
	(y-ymédio)2

	0.0101
	0.0002
	4 x 10 -8

	0.0100
	0.0001
	1 x 10 -8

	0.0099
	0.00
	0.00

	0.0098
	-0.0001
	1 x 10 -8

	0.0097
	-0.0002
	4 x 10 -8

	ymédio = 0.0099
	Σ = 0.00
	Σ = 1 x 10 -7

	Desvio padrão (RSD) = 0.016

	Limite de confiança (ymédio ± RSD) : 0.0099± 0.016


1.2.6. Análise dos dados da Pirimetamina na amostra C

	Absorvâncias (y)
	y-ymédio
	(y-ymédio)2

	0.0067
	0.0001
	1 x 10 -8

	0.0065
	-0.0001
	1 x 10 -8

	0.0067
	0.0001
	1 x 10 -8

	0.0066
	0.00
	0.00

	0.0065
	-0.0001
	1 x 10 -8

	ymédio = 0.0066
	Σ = 0.0
	Σ = 4 x 10 -8

	Desvio padrão (RSD) = 0.010

	Limite de confiança (ymédio ± RSD) : 0.0066± 0.010


ANEXO 2
2. TLC de Sulfadoxina, Pirimetamina e Fansidar
[image: image1.png]



Placa: Silica gel
Solvente: Acetato de etilo
λ de revelação: 366 nm
S: Sulfadoxina

P: Pirimetamina

A: Amostra de Fansidar

ANEXO 3

3.   Espectro
Espectro 1: Espectro de Infravermelho da Pirimetamina

[image: image9.png]2w

b7

097

08T

002

0zz

092

bl

arbitrary units

50
1

75
L

©

100





Espectro 2: Espectro de Massa da Pirimetamina
[image: image10.emf]
Espectro 3: Espectro de Infravermelho da Sulfadoxina
[image: image11.png]150 — i W i T =7 3 T T i S =
%T ] | =
] | | a

3877.42—

"3238.26-7

1157.214+—
1089.71+—

4000

3750

B Eama

3500

3250

3000 2750

2500

T T

2250

2000

1750 1500

R, T

1250

1000





ANEXO 4
4.   Anexo de figuras

[image: image2.png]A maldria| - O caos causado pela Maldria no mundo:

© Chlcroquine resisiance
© Chlcroguine + sulphadoxine-pyrimethamine resistence





4.1)    Distribuição da malária no mundo em 2005 [3].
[image: image3.png]



4.2)   Aspecto de alguns glóbulos vermelhos após a acção do P. Falciparum [3]. 




4.3)   O mosquito do género Anopheles  [3].
[image: image5.png]o=
Ciclo Tepaica @xoeritraciicn) |11 O
B ; ;..fm.,y.\..mm /

Fersme e & P 4
» p Cido

E,,,,m.mx
o mmeal

Figado

Gametacita
Masculino

Sein o parasita

Mosquito Anapheies

<





4.4.   Ciclo de vida do parasita e local de acção dos agentes antimaláricos [3].
[image: image6.emf]
[image: image12.png]woy/L

Ty S T T

IR IR I WV B TR o 00 0 (60 o W P Ve B W A e O S 1

056 000%

00s€

osze

3145.68—

05.2

00sz

000€
g ey ygl gy gog gy b By PR ey D g

0002 0sze

2
gl_ =
o
1 1647.10
] 162781~ A
- 575,734
g_ 155831 £
1 | 1438.80—
] H
g ] i
_§. ]
Q‘_'
1





[image: image7.emf]

[image: image8.emf]

Figura 4.5. Espécies de plasmodium causadores da malária

Tabela :Classificação Científica das quatro espécies de plasmodium

	Reino
	Protista

	Filo
	Apicomplexa

	Classe
	Aconoidasida

	Ordem
	Haemosporida

	Família
	Plasmodiidae

	Género
	Plasmodium


PAGE  
I

